## ŽRTAVA FAŠIZMA 1
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA NA SANACIJI I OBNOVI FASADE I KROVA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE U RIJECI, ŽRTAVA FAŠIZMA 1
0. | OPĆE NAPOMENE
0.1 | Prije izrade ponude izvođač radova dužan je izvršiti pregled građevine.
0.2 | Prije ugradnje svih materijala potrebno je dostaviti odgovarajuće certifikate te ishodovati suglasnost za materijal od nadzornog inženjera.
0.3 | Materijali za izvedbu fasadnih slojeva su isključivo od jednog proizvođača.
0.4 | Organizacija i zaštita gradilišta je u cijeni ponuđenih radova, kao i čišćenje za vrijeme i nakon izvedbe radova.
0.5 | Zaštita postojećih elemenata zgrade za trajanja radova je u cijeni ponuđenih radova.
0.6 | Za trajanja radova izvođač radova dužan je posjedovati policu osiguranja za gradilište.
0.7 | Nepredviđene radove odobravaju nadzorni inženjer i investitor nakon dostave odgovarajuće ponude.
0.8 | Sve stavke troškovnika podrazumijevaju rad, materijal, transport do i unutar gradilišta.
R.br. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Cijena
A | PRIPREMNI RADOVI
A1 | Dobava, doprema i montaža cijevne fasadne skele za vrijeme trajanja svih radova. Skela se postavlja od strane ovlaštene tvrtke temeljem projekta skele, a po montaži se pregledava od strane odgovorne osobe koja izdaje atest skele. Ograde, komunikacija i fasadna platna postavljaju se poštujući sve mjere zaštite na radu.Obračun po m2.
|  | m2 | 900 |  | 0
A2 | Dobava, doprema i montaža tornja od elemenata cijevne fasadne skele za vrijeme trajanja radova na krovu. Toranj se postavlja od strane ovlaštene tvrtke temeljem projekta skele, a po montaži se pregledava od strane odgovorne osobe koja izdaje atest skele. Ograde, komunikacija i fasadna platna postavljaju se poštujući sve mjere zaštite na radu. Osigurati i konzolnu električnu dizalicu za vertikalni transport materijala. Obračun po m3.
|  | m3 | 82 |  | 0
A3 | Izvedba zaštitne nadstrešnice u zoni javnog nogostupa oko zgrade. Visina zaštite do 3m. Obračun po m2 tlocrtne površine.
|  | m2 | 72 |  | 0
A4 | Troškovi organizacije gradiliša i zauzeća javne površine. Ploča kojom se označava gradilište, oznake upozorenja i zaštite na radu, ograda gradilišta, zauzeće javne površine i sl.
|  | paušal | 1 |  | 0
A5 | Troškovi privremene regulacije pješačkog prometa. Izrada elaborata privremene regulacije prometa s ishodovanjem dozvola od nadležnih javnih tijela te postavljanje i održavanje oznaka privremene regulacije za vrijeme trajanja radova.
|  | paušal | 1 |  | 0
A | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO. |  |  |  | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI
B1 | Rušenja i demontaže.
B1.1 | Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja, deponiranje u krugu gradilišta za vrijeme trajanja radova. Ponovna montaža klima i nabava novih nosača vrši se prema zasebnom rješenju kojim će se vanjske jedinice ukloniti s glavnih pročelja zgrade.
|  | kom | 17 |  | 0
B1.2 | Rezanje raznih zaostalih čeličnih nosača na fasadi, utovar i odvoz na deponij.
|  | paušal | 1 |  | 0
B1.3 | Uklanjanje ograde terase uz SZ pročelje, utovar i odvoz na deponij.
|  | m' | 1 |  | 0
B1.4 | Demontaža limenih vertikalnih oluka, utovar i odvoz na deponij.
|  | m' | 51 |  | 0
B1.5 | Demontaža prozora stubišta zgrade, utovar i odvoz na deponij. Prozori dvostruki, dvokrilni s doprozornikom. Dimenzije prozora 115 x 180 cm. Obračun po komadu.
|  | kom | 3 |  | 0
B1.6 | Demontaža reklamnih oznaka te privremeno deponiranje u dogovoru s vlasnicima.
| reklamni natpisi (RUMAT, FOTO KURTI, RIO KEBAB) | paušal | 1 |  | 0
| ostale manje oznake na pločama | paušal | 1 |  | 0
B1.7 | Privremene demontaže i ponovne montaže manjih električnih sklopova (kamere videonadzora, alarmi i sl.).
|  | paušal | 1 |  | 0
B1.8 | Ispitivanje kompletne površine fasade kuckanjem te uklanjanje svih dotrajalih i slabodržećih slojeva. Sve dotrajale slojeve ukloniti do zdrave podloge. Procijenjuje se potpuno uklanjanje slojeva do opeke na SZ pročelju te djelomično uklanjanje slojeva na SI i JI pročelju. Obračun prema stvarno uklonjenim dijelovima uz odbijanje otvora. Nakon uklanjanja svih predviđenih dijelova vrši se pregled i izmjera otučenih dijelova uz prisustvo nadzornog inženjera. Predviđa se uklanjanje ukupno 70% fasadne površine.
| ravni dijelovi fasade | m2 | 450 |  | 0
| fasadni vijenac i vijenac terase | m' | 37 |  | 0
| krovni vijenac | m' | 38 |  | 0
| krovni vijenac kružne forme | m' | 8 |  | 0
B1.9 | Demontaža pokrova od glinenog crijepa, utovar i odvoz na deponij. Obračun prema stvarno uklonjenoj površini uz odbijanje ostalih krovnih elemenata bez crijepa (prozori, dimnjaci, uvale i sl.).
|  | m2 | 386 |  | 0
B1.10 | Demontaža postojećih letvi, kontraletvi te svih ostalih slojeva krova do daščane oplate, utovar i odvoz na deponij.
|  | m2 | 396 |  | 0
B1.11 | Demontaža postojeće daščane oplate, utovar i odvoz na deponij. Predviđa se uklanjanje do 50% površine postojeće daščane oplate.
|  | m2 | 198 |  | 0
B1.12 | Demontaža kompletne krovne limarije; horizontalnih oluka, uvala, opšava, rubnih završetaka i sl. Utovar i odvoz na deponij.
|  | m' | 150 |  | 0
B1.13 | Čišćenje kompletne površine fasade nakon izvršenog uklanjanja žbuke. Stavka uključuje otprašivanje i pranje mlazom vode bez nepotrebnog oštećivanja vezivnog morta konstrukcije. Otvori se odbijaju. Obračun po m2.
| ravni dijelovi fasade | m2 | 645 |  | 0
| fasadni vijenac i vijenac terase | m' | 53 |  | 0
| krovni vijenac | m' | 54 |  | 0
| krovni vijenac kružne forme | m' | 12 |  | 0
B1.15 | Uštemavanje kanala za postavljanje ili izmještanje postojećih elektroinatalacija.
| kanal dimenzija 10x5 | m' | 40 |  | 0
B1.16 | Strojno i ručno uklanjanje opločenja terasa i balkona, utovar materijala te odvoz na deponij.
|  | m2 | 45 |  | 0
B1.17 | Utovar materijala i odvoz na deponij (većinom stavka B.1.8).
|  | m3 | 22 |  | 0
B1 | Rušenja i demontaže ukupno. |  |  |  | 0
B2 | Zidarski radovi.
B2.1 | Dobava i doprema materijala i zidarski popravak dijelova zidane konstrukcije na mjestima gdje je došlo do dubljih oštećenja. Popravak se izvodi mortom za zidanje uz uzidavanje dijelova pune opeke.Obračun po m2.
|  | m2 | 50 |  | 0
B2.2 | Krpanje kanala nakon ugradnje instalacija.
| kanal dimenzija 10x5 | m' | 40 |  | 0
B2.3 | Zidarski popravak prozorskih špaleta nakon ugradnje nove stolarije na stubištu.
|  | m' | 18 |  | 0
B2.4 | Zidarsko ravnanje podova balkona i terasa masom za niveliranje na cementnoj bazi debljine 0-30mm (nakon izvršenog uklanjanja obloga). Stavka sadrži dobavu materijalu te izvedbu izravnavajućeg sloja u padu kao priprema za izradi hidroizolacije.
|  | m' | 45 |  | 0
B2 | Zidarski radovi ukupno. |  |  |  | 0
B3 | Fasada.
B3.1 | Dobava materijala, doprema te kompletna izvedba sloja fasade sa svim profilacijama sanacijskom grubom žbukom u debljini 2-3cm. Žbuka se nanosi na čvrstu i čistu podlogu uz predhodni nanos cementnog šprica. Podložna žbuka prosječne je debljine 2-3 cm. Sve izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača. Za obračun se koriste količine ustanovljene pregledom iz stavke B1.8. Svi otvori se odbijaju budući su omeđeni kamenim ertama. Obračun svih elemenata prema stvarno izvedenim količinama.
| ravni dijelovi fasade | m2 | 450 |  | 0
| fasadni vijenac i vijenac terase | m' | 37 |  | 0
| krovni vijenac | m' | 38 |  | 0
| krovni vijenac kružne forme | m' | 8 |  | 0
B3.2 | Dobava materijala, doprema te izvedba slijedećih slojeva fasade. Na kompletnu površinu fasade nanijeti finu sanacijsku žbuku s vlaknima, debljine 1-10mm. Prije ugradnje podlogu pripremiti odgovarajućom impregnacijom. Prije početka radova izvesti probne uzorke (5 kom na mjestima gdje se zadržava postojeća žbuka) utapanjem odabranog materijala u mrežicu (čupanje izvršiti nakon potpunog sušenja). Sve izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača. Odabir materijala i načina našošenja u dogovoru s tehnologom proizvođača kako bi se postigla struktura fasade prema postojećoj. Svi otvori se odbijaju budući su omeđeni kamenim ertama. Obračun svih elemenata prema stvarno izvedenim količinama. U cijenu uključiti i eventualnu ugradnju u dva sloja uz izvedbu međubrušenja, a sve prema uputama tehnologa. Prije potvrde materijala od strane nadzornog inženjera i nadležnog konzervatorskog ureda izraditi probne uzorke i prezentirati završnu strukturu.
| ravni dijelovi fasade | m2 | 645 |  | 0
| fasadni vijenac i vijenac terase | m' | 53 |  | 0
| krovni vijenac | m' | 54 |  | 0
| krovni vijenac kružne forme | m' | 12 |  | 0
B3.3 | Dobava i doprema materijala te izvedba sloja na cijeloj fasadi od impregnacijskog premaza s vlaknima uz dodatak finog kvarcnog pijeska. Izvedba stavke radi postizanja ujednačene završne strukture i skrivanja prijelaza. Svi otvori se odbijaju budući su omeđeni kamenim ertama. Obračun svih elemenata prema stvarno izvedenim količinama.
| ravni dijelovi fasade | m2 | 645 |  | 0
| fasadni vijenac i vijenac terase | m' | 53 |  | 0
| krovni vijenac | m' | 54 |  | 0
| krovni vijenac kružne forme | m' | 12 |  | 0
B3.4 | Dobava i doprema materijala te izvedba završnog sloja na cijeloj fasadi od dva sloja fasadne silikatne boje. Stavka obuhvaća bojanje kompletne površine fasade. Završni ton boje prema odabiru nadležnog konzervatorskog ureda. Svi otvori se odbijaju budući su omeđeni kamenim ertama. Obračun svih elemenata prema stvarno izvedenim količinama.
| ravni dijelovi fasade | m2 | 645 |  | 0
| fasadni vijenac i vijenac terase | m' | 53 |  | 0
| krovni vijenac | m' | 54 |  | 0
| krovni vijenac kružne forme | m' | 12 |  | 0
B3.5 | Sanacija obloge dimnjaka. Stavka uključuje uklanjanje dotrajalih slojeva žbuke kuckanjem, utovar materijala i odvoz na deponij. Slijedi izvedba novih slojeva sanacijskom žbukom (grubi i fini sloj), impregniranje te bojanje u dva sloja silikatnom bojom. Završni ton boje prema odabiru nadležnog konzervatorskog ureda ili suvlasnika.
|  | m2 | 35 |  | 0
B3.6 | Sanacija kamenih prozorskih elemenata fasade (erte i nadvoji). Nakon izvršenog pranja iz stavke B.1.13. izvodi se čišćenje četkama bez mehaničkog oštećivanja erti. Nakon sušenja kamen se premazuje transparentnim zaštitnim hidrofobnim premazom prema uputama tehnologa proizvođača materijala. Obračun po m'.
| erte jugoistok | m' | 151 |  | 0
| nadvoji jugoistok | kom | 14 |  | 0
| erte sjeveroistok | m' | 79 |  | 0
| erte sjeverozapad | m' | 77 |  | 0
B3.7 | Sanacija kamenih balkonskih konzola SZ pročelja. Nakon izvršenog pranja iz stavke B.1.13. izvodi se čišćenje finim pjeskarenjem bez mehaničkog oštećivanja. Nakon sušenja kamen se premazuje transparentnim zaštitnim hidrofobnim premazom prema uputama tehnologa proizvođača materijala. Obračun po komadu.
|  | kom | 8 |  | 0
B3.8 | Sanacija glavnog ulaznog portala uz JI pročelje (svi kameni elementi uključujući podgled balkona i konzole). Nakon izvršenog pranja iz stavke B.1.13. izvodi se čišćenje finim pjeskarenjem bez mehaničkog oštećivanja. Slijedi rekonstrukcija oštećenih dijelova mortom za sanaciju kamena (struktura i boja prema obradi okolnih elemenata). Nakon sušenja kamen se premazuje transparentnim zaštitnim hidrofobnim premazom prema uputama tehnologa proizvođača materijala.
|  | paušal | 1 |  | 0
B3 | Fasada ukupno. |  |  |  | 0
C | OBRTNIČKI RADOVI
C1 | Krovopokrivački radovi.
C1.1 | Pregled konstrukcije krova te eventualna izvedba ojačanja krovne konstrukcije dodavanjem drvenih elemenata od četinjača klase C24 presjeka prema postojećem. U cijenu uračunati sav rad, transport i materijal.
|  | m3 | 3 |  | 0
C1.2 | Dobava materijala te izvedba krovne oplate debljine 2,5cm. U cijenu uračunati dobavu i krojenje materijala te sav montažni i spojni materijal.
|  | m2 | 198 |  | 0
C1.3 | Dobava materijala i izvedba premaza protiv crvotočine svih elemenata krovne konstrukcije i oplate obostrano. Obračun po m2 krovne površine.
|  | m2 | 396 |  | 0
C1.4 | Dobava materijala i postavljanje paropropusne vodonepropusne folije - 160g/m2. Na prodorima dimnjaka folija se diže do visine budućeg opšava i lijepi sa za to predviđenom trakom. Preklopi folije lijepe se sa za to predviđenom trakom. Pričvršćenje folije uzdužnim letvama bez nepotrebnog bušenja. Obračun po m2 krovne površine.
|  | m2 | 396 |  | 0
C1.5 | Dobava materijala te izvedba letvi i kontraletvi za prihvat pokrova. Letve dimenzija 3x5cm. Obračun po površini krovnih ploha, razmak letvi prema uputstvima proizvođača odabranog pokrova. Obračun po m2 krovne površine.
|  | m2 | 396 |  | 0
C1.6 | Dobava materijala te izvedba pokrova od glinenog crijepa - imitacija kanalice uz predhodnu suglasnost predstavnika konzervatorskog odjela. U cijenu uračunati sav spojni materijal prema uputama proizvođača.
|  | m2 | 396 |  | 0
C1.7 | Dobava i ugradnja sljemenjaka prema opisu iz predhodne stavke.
|  | m' | 52 |  | 0
C1.8 | Dobava i ugradnja krovnih ležećih prozora za izlaz na krov.
|  | kom | 1 |  | 0
C1 | Krovopokrivački radovi ukupno. |  |  |  | 0
C2 | Bravarski radovi
C2.1 | Sanacija željeznih rešetki na prozoru u prizemlju - SZ pročelje. Stavka obuhvaća pjeskarenje, AK zaštitu temeljnom bojom te bojanje u dva sloja. Obračun po m2 prema dimenziji rešetke, obračunske koeficijente uključiti u jediničnu cijenu.
|  | m2 | 2 |  | 0
C2.2 | Sanacija ograda na balkonima. Stavka obuhvaća pjeskarenje, AK zaštitu temeljnom bojom te bojanje u dva sloja. Obračun po m2 prema dimenziji ograde, obračunske koeficijente uključiti u jediničnu cijenu.
|  | m2 | 22 |  | 0
C2.3 | Rekonstrukcija ograde na balkonu SZ pročelja. Stavka obuhvaća dobavu materijala, bravarsku izradu i montažu nedostajućeg dijela ograde prema postojećem uzorku. Obračun po m2 prema dimenziji ograde, obračunske koeficijente uključiti u jediničnu cijenu.
|  | m2 | 3 |  | 0
C2.4 | Izrada ograde na terasi u prizemlju SZ pročelja. Stavka obuhvaća dobavu materijala, bravarsku izradu i montažu nove ograde prema postojećem uzorku. U stavku uključiti i bojanje u dva premaza temeljnom bojom te dva premaza završnom bojom.Obračun po m2 prema dimenziji ograde, obračunske koeficijente uključiti u jediničnu cijenu.
|  | m2 | 31.2 |  | 0
C2 | Bravarski radovi ukupno. |  |  |  | 0
C3 | Limarski radovi
C3.1 | Dobava, dostava i ugradnja poklopnice fasadnog vijenca od pocinčanog bojanog lima. Debljina lima 0,55mm. Razvijena širina elemenata do 50cm. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal. Obračun po m'.
|  | m' | 37 |  | 0
C3.2 | Dobava, dostava i ugradnja pocinčanih bojanih horizontalnih žlijebova. Debljina lima 0,55mm. Razvijena širina elemenata do 50cm. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal. Obračun po m'.
|  | m' | 68 |  | 0
C3.3 | Dobava, dostava i ugradnja rubnog opšava krova od pocinčanog bojanog lima. Debljina lima 0,55mm. Razvijena širina elemenata do 50cm. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal.Obračun po m'.
|  | m' | 18 |  | 0
C3.4 | Dobava, dostava i ugradnja opšava polukružne atike od pocinčanog bojanog lima. Debljina lima 0,55mm. Razvijena širina elemenata do 80cm. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal.Obračun po m'.
|  | m' | 12 |  | 0
C3.5 | Dobava, dostava i ugradnja opšava dimnjaka od pocinčanog lima. Debljina lima 0,55mm. Razvijena širina elemenata do 50cm. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal. Obračun po m'.
|  | m' | 19.2 |  | 0
C3.6 | Dobava, dostava i ugradnja uvala od pocinčanog lima. Debljina lima 0,55mm. Razvijena širina elemenata do 80cm. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal. Obračun po m'.
|  | m' | 16 |  | 0
C3.7 | Dobava, dostava i ugradnja kišnih vertikala od pocinčanog bojanog lima promjera 120mm. Debljina lima 0,55mm. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal - izljevni kotlići, "labuđi vrat", obujnice i sl. Obračun po m'.
|  | m' | 51 |  | 0
C3.8 | Dobava, dostava i ugradnja PUC lajsne r.š. 12 cm.Debljina lima 0,55mm. Obračun po m'.
|  | m' | 37 |  | 0
C3.9 | Dobava, dostava i ugradnja opšava Velux prozora.
|  | m' | 12 |  | 0
C3.10 | Dobava, dostava i ugradnja opšava krovnih "kućica" od pocinčanog lima. Debljina lima 0,55mm. Razvijena širina elemenata do 50cm. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal. Obračun po m'.
|  | m' | 16 |  | 0
C3 | Limarski radovi ukupno. |  |  |  | 0
C4 | Monterski radovi
C4.1 | Izmještanje postojećih instalacija struje i telekomunikacija u pripremljeni šlic u fasadi. U cijenu uračunati sav spojni i montažni materijal. Obračun po m'.
|  | m' | 40 |  | 0
C4.2 | Ponovna montaža reklamnih natpisa iz stavke B1.6.
| reklamni natpisi (RUMAT, FOTO KURTI, RIO KEBAB) | paušal | 1 |  | 0
| ostale manje oznake na pločama | paušal | 1 |  | 0
C4.3 | Ponovna montaža klima uređaja, puštanje u rad te izrada zapisnika o puštanju u rad. Stavka uključuje i nove nosače od inoxa.
|  | kom | 17 |  | 0
C4 | Monterski radovi ukupno. |  |  |  | 0
C5 | Stolarski radovi
C5.1 | Dobava materijala te radionička izrada drvenih prozora stubišta od drva četinjača (jela ili smreka). Prozori se izrađuju u svemu prema izvornim uključujući metalne dijelove, okov te ostakljenje debljine 4 mm. Po završenoj rekonstrukciji nanosi se temeljna boja te dva sloja završne boje prema uvjetima konzervatorskog odjela u Rijeci. U stavku je uključen sav materijal i rad. Prozori su dvostruki (krilo na krilo), dvokrilni izvedeni s dovratnikom. Obračun po m2 otvora.
|  | m2 | 6.5 |  | 0
C5 | Stolarski radovi ukupno. |  |  |  | 0
C6 | Keramičarski radovi
C5.1 | Dobava materijala te izvedba polimercementne hidroizolacije terasa i balkona. Debljina izolacije i način izvdbe prema tehničkom listu proizvođača materijala. Izolacija se izvodi prije izvedbe slojeva fasade i uzdiže se cca 20cm uz fasadu. Obračun po m2.
|  | m2 | 49 |  | 0
C5.2 | Dobava i postava podnih glaziranih keramičkih pločica u boji i dimenziji po izboru investitora. Dobava pločica obračunava se prema cijeni odabranih pločica ukoliko ih ne dobavlja investitor. Pod ugradnju pločica uračunati rad, sav pomoćni materijal (ljepilo, masu za fugiranje i sl.) Obračun po m2.
| dobava pločica | m2 | 49 |  | 0
| ugradnja pločica s materijalom | m2 | 45 |  | 0
| ugrasnja sokla visine 10cm | m' | 20 |  | 0
C6 | Keramičarski radovi ukupno. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI
B1 | Rušenja i demontaže |  |  |  | 0
B2 | Zidarski radovi |  |  |  | 0
B3 | Fasada |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
C | OBRTNIČKI RADOVI
C1 | Krovopokrivački radovi |  |  |  | 0
C2 | Bravarski radovi |  |  |  | 0
C3 | Limarski radovi |  |  |  | 0
C4 | Monterski radovi |  |  |  | 0
C5 | Stolarski radovi |  |  |  | 0
C6 | Keramičarski radovi |  |  |  | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO A+B+C |  |  |  | 0
D | NEPREDVIĐENI RADOVI
Izvedba radova koje nije moguće predvidjeti. Stavka se odnosi na količinu zidarskih i fasaderskih radova te na ostale nepredvidive radove koje će biti nužno izvesti tijekom rekonstrukcije. Predvidjeti 2% od ukupne vrijednosti radova.
| NEPREDVIĐENI RADOVI UKUPNO | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0