## NASLOVNICA
51000 Rijeka, Žrtava fašizma 1/I, tel: (+385)51 317 100, fax: (+385) 51 213 164, info@rumat.hr, www.rumat.hr
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI NA SANACIJI RAVNOG KROVA STAMBENE ZGRADE RADIĆEVA 13, 51 000 RIJEKA
Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Radićeva 13
Građevina: Višestambena zgrada Radićeva 13, 51 000 Rijeka
Izradili: |  | Željko Boros mag.ing aedif.
Ivan Petrašević mag.ing.aedif
Rijeka, |  | Srpanj, 2023. godine

## PONUDBENI LIST
51000 Rijeka, Žrtava fašizma 1/I, tel: (+385)51 317 100, fax: (+385) 51 213 164, info@rumat.hr, www.rumat.hr
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
SANACIJA RAVNOG KROVA ZGRADE
Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Radićeva 13
Građevina: Višestambena zgrada Radićeva 13, 51 000 Rijeka
Izvođač:
Ponuda br.: /23
U Rijeci, 2023. godine
Izvođač radova:

## PREDOPISI
PREDOPISI I OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
SADRŽAJ NASLOVA
I. PRIPREMNI RADOVI - POSTAVA ZAŠTITNE SKELE
II. PRIPREMNI RADOVI - RUŠENJA I DEMONTAŽE
III. ZIDARSKI RADOVI
IV. TESARSKI RADOVI
V. LIMARSKI RADOVI
VI. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
VII. OSTALI RADOVI
VIII. NEPREDVIĐENI RADOVI
PREDOPISI I OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) s propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između troškovnika i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja,
b) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda,
c) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova unutar građevinske knjige
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji i vanjski prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
SKELA
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.
IZMJERA
Kod paušalnog obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.
FAKTOR
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje,
c) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
d) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
e) izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
f) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
g) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
h) rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predviđene ovim troškovnikom, bez obzira na vrstu. Izvođač ima pravo na maržu u postotku koji će odrediti samostalno, a u okvirima važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje i čine arhivsku dokumentaciju zgrade. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inžinjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), te Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, ukoliko Ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema prava na dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene izražene u ponudi, osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od investitora i od nadzornog inženjera.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno.
Ako se pokaže potreba za izvedbom radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od investitora, te s istim utvrditi cijenu izvedbe (dostaviti analizu cijene) i uz Nadzornog inženjera sve to unijeti u građevinski dnevnik.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.
Kod izrade žbuka na gradilištu pomoću mješalica, voditi računa o zadanim omjerima kao i dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvoditelj dogovoriti s projektantom i nadležnim nadzornim inženjerom, a uz suglasnost investitora.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvoditelj ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja i prljanja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve elemente opreme i konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju.
Tijekom radova i po njihovom završetku, izvoditelj je dužan čistiti radni prostor.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom, a uz prisutnost investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u roku i na svoj trošak.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova.

## TROŠKOVNIK RADOVA
St. | Opis stavke | J.m. | Količina | Jedin.cijena u kn | Realizirano Ukupno kn
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK RADOVA
Obnova ravnog krova stambene zgrade Radićeva 13, 51 000 Rijeka
1.1. | Dobava i montaža dizalice i platforme za podizanje i spuštanje materijala i šute te demontaža nakon izvedenih radova.
| Obračun po kom ugrađene skele | kom | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža i skidanje postojećih betonskih ploča, čišćenje te odlaganje u stranu radi kasnije upotrebe (donji krov - terasa).
| Demontaža betonskih ploča (40x40 cm) | m2 | 190 |  | 0
1.3. | Struganje i čišćenje gornjeg sloja šljunka te spuštanje sa krova za odvoz (gornji krov ).
| Obračun po m2 uklonjenog šljunka | m2 | 210 |  | 0
1.4. | Sakupljanje i čišćenje podložnog pijeska, taloga i smeća te spuštanje sa krova.
| Obračun po m2 uklonjenog pijeska | m2 | 190 |  | 0
1.5. | Demontaža i skidanje starih opšava, žljebova i obloga bez obzira na razvijenu širinu.
| Obračun po m´ uklonjene limarije | m´ | 325 |  | 0
1.6. | Demontaža trulog pokrovnog lima dimnjaka te spuštanje za odvoz.
| Obračun po kom uklonjenog lima | kom | 8 |  | 0
1.7. | Demontaža i rezanje nepotrebnih metalnih nosača i ostalog. |  |  |  | 0
| Obračun po kom uklonjenog met. nosača | kom | 1 |  | 0
1.8. | Demontaža starih brodskih nastavaka (dimovodnih završetaka)
| Obračun po kom uklonjenog brodskog nastavka | kom | 5 |  | 0
1.9. | Dobava i ugradnja brodskih nastavaka dimnjaka od pocinčanog lima fi 110. Limena cijev 60 cm + pocinčana kapa sa obujmicom.
| Obračun kom ugrađenog dimovodnog nastavka | kom | 5 |  | 0
1.10. | Dobava i ugradnja novog pokrovnog lima dimnjaka od pocinčanog lima 0,8 mm (1,10x0,90).
| Obračun po kom ugrađenog pokrovnog lima | kom | 1 |  | 0
1.11. | Učvršćenje rasklimanog inox dimnjačkog nastavka.
| Obračun po kom učvršćenog dimovodnog nastavka | kom | 1 |  | 0
1.12. | Demontaža i spuštanje vidljive stare gromobranske instalacije - pletenica.
| Obračun po m´ uklonjene gromobranske instalacije | m´ | 30 |  | 0
1.13. | Popunjavanje starog odvodnog kanala s sjeverne strane nakon ugradnja slivnika.
| Obračun po m´ nakon ugrađenog slivnika | m´ | 11 |  | 0
1.14. | Čišćenje i bojenje puroflx aluminat bojom limenog pokrova ventilacija rš do 80 cm.
| Obračun po m´ čišćenja i bojanja limenog pokrova | m´ | 14.8 |  | 0
1.15. | Priprema postojeće podloge za postavu nove hidroizolacije. Mjestimično poravnavanje ulegnuća-niveliranje te izrada padova postojećim pijeskom 0-4 debljine od 0 do 2 cm.
| Obračun po m2 pripremljene podloge | m2 | 400 |  | 0
1.16. | Mjestimično struganje i štemanje stare žbuke na dimnjacima.
| Obračun po m2 ukoljene stare žbuke | m2 | 6 |  | 0
1.17. | Sanacija i žbukanje mortom, impregnacija, sloj ljepila sa mrežicom i završni sloj bijele fasadne boje.
| Obračun po m2 obrađenog dimnjaka | m2 | 12 |  | 0
1.18. | Dobava i ugradnja XPS stirodura 3 cm samo rubni dijelovi radi izravnavanja na postojećoj hidroizolaciji ( gornji krov ).
| Obračun po m2 postavljenog nivelirajućeg sloja | m2 | 110 |  | 0
1.19. | Dobava i ugradnja XPS stirodura 8,00 cm samo uzdignuti dio-stambeni prostor (gornji krov ).
| Obračun po m2 ugrađene termoizolacije | m2 | 100 |  | 0
1.20. | Dobava i ugradnja nove hidroizolacije ravnog krova „SIKAPLAN G – 03“ krovna membrana 1,5 mm od mekog pvc-a ojačana poliesterskom mrežicom. Postojana na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje. Ispod sikaplana postaviti geotekstil 200 g/m2 kao razdjelni sloj. Sve uredno povariti i sidriti. Sikaplan je sive boje.
| Obračun po m2 postavljene hidroizolacije | m2 | 400 |  | 0
1.21. | Bočno učvršćenje hidroizolacije limenim profilom ili turbo pocinčanim vijcima - razmak do 25 cm.
| Obračun po m´ postavljene bočne hidroizolacije | m´ | 218 |  | 0
1.22. | Bočna hidroizolacija krovnom membranom „SIKAPLAN G – 03“ rubnih dijelova, spojevi - razlike u visini i dimnjaka (umjesto klasičnog opšavnog lima) uz dodatak puc lajsne RŠ 7 cm te kitanje trajno elastičnim kitom „SIKAFLEX PRO – 2 HP“. Bočnu hidroizolaciju podignuti do 25 cm.
| Obračun po m´ postavljene bočne hidroizolacije | m´ | 218 |  | 0
1.23. | Bočna postava hidroizolacije na stupove i spajanje sa horizontalnom hidroizolacijom.
| Obračun po kom stupa | kom | 13 |  | 0
0
1.24. | Demontaža postojećih slivnika.
| Obračun po kom demontiranog slivnika | kom | 14 |  | 0
1.25. | Dobava i montaža novih, okruglih PVC slivnika sa spajanjem na novu hidroizolaciju. U cijeni zaštitna košarica. Novi slivnici se umeću u postojeću vertkalu.
| Obračun po kom ugrađenih PVC slivnika | kom | 12 |  | 0
1.26. | Dobava i montaža novih,okruglih PVC ozračnika sa pocinčanim šeširićima.
| Obračun po kom ugrađenog PVC ozračnika | kom | 11 |  | 0
1.27. | Dobava i ugradnja profiliranog, pocinčanog, plastificiranog i kaširanog „SIKA – TROCAL“ lima ukupne debljine 1,4 mm RŠ do 15 cm. Lim postaviti po rubnim dijelovima gornjeg krova i balkonske ploče te ga spojiti sa novom hidroizolacijom.
| Obračun po m´ ugrađenog lima | m´ | 83 |  | 0
1.28. | Sakupljanje starih ispucalih i oštećenih betonskih ploča te spuštanje za odvoz.
| Obračun po m2 skinutih betonskih ploča | m2 | 20 |  | 0
1.29. | Dobava i ugradnja čepaste folije i postava postojećih betonskih ploča.
| Obračun po m2 ugrađene čepaste folije | m2 | 170 |  | 0
1.30. | Dobava i ugradnja čepaste folije i postava novih betonskih ploča.
| Obračun po m2 ugrađene čepaste folije i novih betonskih ploča | m2 | 20 |  | 0
1.31. | Rezanje betonskih ploča oko dimnjaka, zidova fasade i ostalog.
| Obračun po m´ odrezanih betonskih ploča | m´ | 45 |  | 0
1.32. | Dobava i ugradnja profila od obojenog lima rš do 33 cm kao poklopnica atike – ogradnog zida bez pripreme gornje plohe atike.
| Obračun po m´ ugrađenog profila od obojenog lima | m´ | 76 |  | 0
1.33. | Dobava i montaža nove gromobranske instalacije, aluminijska šipa fi 8 mm sa inox nosačima. Sve spojeno na postojeće vertikale inox spojkama.
| Obračun po m´ ugrađene gromobranske instalacije | m´ | 90 |  | 0
1.34. | Dobava i ugradnja horizontalnog oluka od obojenog lima rš do 33 cm po rubu gornjeg krova.
| Obračun po m´ ugrađenog horizontalnog oluka | m´ | 62 |  | 0
1.35. | Dobava i ugradnja horizontalnog oluka od pocinčanog lima rš do 50 cm na balkonskim pločama kao prihvat vode sa krovne terase (8,60x2).
| Obračun po m´ ugrađenog horizontalnog oluka | m´ | 17.5 |  | 0
1.36. | Dobava i ugradnja spojnih vertikala (predviđa se 6 kom) od obojenog lima rš do 33 cm.
| Obračun po m´ ugrađenog vertikalnog oluka | m´ | 35 |  | 0
1.37. | Transport materijala i alata te spuštanje i ukrcaj šute. Odvoz šute na deponij.
| Obračun po m3 deponinog materijala | m3 | 7 |  | 0
1.38. | Nepredviđeni radovi koji mogu nastati tijekom izvođenja radova a odnose se na količinu ugrađene limene građe, količinu odvezenog građevinskog materijala (ili slično) - predvidjeti 5% od ukupne cijene radova.
| Obračun po pauš | pauš | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
IZRADILI:
Željko Boros, mag.ing.aedif.
Ivan Petrašević mag.ing.aedif